別紙１

機器構成

１　システム構成について

別紙３「システム構成図」参照

２　システム機器について

- デジタルアーカイブ・システム（業務用データベース・公開用データベース）

本デジタルアーカイブ・システムは、クラウドサービス上に構築する単一のデータベースを中核として構成する。当該データベースには、資料情報、管理情報および公開用情報を一元的に登録・管理し、業務用画面および公開用画面は、同一のデータベースを参照する構成とする。

業務用画面は館内に設置する専用端末から利用し、資料情報の登録・修正、管理情報の入力、公開可否の設定等を行う。公開用画面は、インターネットを通じて一般利用者が閲覧することを想定し、業務用画面にて設定された公開情報のみを表示する。

なお、当該データベースは館内サーバは構築せず、クラウド環境上に構築するものとし、館内に設置する資料管理ファイルサーバは、デジタル化資料のマスター画像等の保存およびバックアップを主目的として利用する。

・　本システムは博物館が所蔵する歴史資料および美術資料等について、資料情報の登録・管理および公開を行うためのデジタルアーカイブ・システムである。業務用画面では資料基本情報、管理情報、画像情報等の登録・修正、公開可否の設定を行う。

公開用画面では、業務用画面にて公開設定された資料情報について、一般利用者が検索・閲覧できる機能を提供する。

・　仕様書及び別紙２の機能要件を満たしたシステムであること

- 資料管理ファイルサーバ　１台　Buffulo　TeraStation TS3430DNシリーズ

４ベイデスクトップNAS16TBと同等品

| ストレージ領域 | 容量16TB相当（RAID5もしくは6構成） |
| --- | --- |
| 停電対策機能 | 無停電電源装置により瞬電対策を実施し、UPS管理ソフトと連携し、停電時に安全にシャットダウンし、復電時に自動起動できること |
| ウイルス対策 | ウイルス対策機能を有効にし、リアルタイムスキャン、定時スキャン機能、メール通知機能を設定すること |
| その他 | 広島城LANに接続し、クライアントPCから使用できること。 製品の異常検知時は、メール通知できること。 ハードウェア障害時はメーカー標準保証に基づいて実施すること。 バックアップ用（ミラーリング）のＨＤＤを接続すること。 |

- クラウドサービス　１式

| ストレージ領域 | 容量2TB以上 |
| --- | --- |
| ウイルス対策 | ウイルス対策機能を有効にし、リアルタイムスキャン、定時スキャン機能を設定すること |
| その他 | 領域を分割し、バックアップ機能も持たせる。 ネット回線を通し、クライアントのデスクトップPCから使用できること。 異常検知時は、保守要員にメール通知できること。 障害時はオンライン保守を実施すること。 |

- 無停電電源装置　1式

| 用途 | 資料管理ファイルサーバ用 |
| --- | --- |
| 性能 | 正弦波出力、容量を賄えればクライアントパソコンと合わせ1台でも可 |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリ電池搭載 |
| その他 | 無償保証１年分 |

| 用途 | クライアントパソコン用 |
| --- | --- |
| 性能 | 正弦波出力、容量を賄えれば資料管理ファイルサーバと合わせ1台でも可 |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリ電池搭載 |
| その他 | 無償保証１年分 |

⑸　クライアントパソコン　各２台（業務用）

| PC形式 | デスクトップ型（Dell Alienware Aurora同等品） |
| --- | --- |
| CPU | Intel Core i Ultra7プロセッサー265Ｆ と同等以上 |
| メモリ | 32GB以上（16GB×2、デュアルチャネル） |
| ストレージ | SSD1TB以上 |
| LANインターフェース | 1000BASE-T |
| ネットワークアダプター | Wi-Fi 7 BE200 (2x2) 802.11ax ワイヤレス LAN 、Bluetooth |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ（外付け可） |
| OS | Windows11 Professional 64bit |
| グラフィックス | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060Ti 8GB GDDR7と同等以上 |
| 付属品等 | キーボード（JIS配列、テンキー付,Bluetooth接続）、ワイヤレスレーザーマウス（5ボタン以上）、ライン出力１、ライン入力１、ＵＳＢ４口以上 |
| ウイルス対策 | リアルタイム自動保護、定期スキャン |
| アプリケーションソフト | Microsoft office(ワード、エクセル、パワーポイント、アクセスが使用可能な製品) Adobe Creative Cloud Claris Filemaker セキュリティソフト（ウィルスバスタ―等） |
| その他 | メーカー標準保証に準ずること |

| モニタ形式 | カラーマネジメントモニター（EIZO CS2731-Z 同等品） |
| --- | --- |
| サイズ | 27インチWQHD（2560×1440）以上 |
| 種類 | IPS（アンチグレア） |
| 色域 | Adobe RGBカバー率99%, DCI-P3カバー率95%以上 |
| その他 | 遮光フード、キャリブレーションセンサー（1台兼用で可） |

⑹　A3フォト・グラフィックスキャナ　１台　EPSON DS-G30000と同等品

| 形式 | フラットヘッド型 |
| --- | --- |
| センサータイプ | 6ラインカラーCCD |
| 光学解像度 | 2,400dpi×4,800dpi |
| 読取解像度 | フォトモード50 ～ 12,800 dpi |
| 読取階調 | RGB各色16bit入出力以上 |
| インターフェース | Hi-Speed USB |
| 最大原稿サイズ | A3プラス |
| フィルムタイプ （読取コマ数） | 透過原稿ユニット付（DSA3FLU1） フィルムホルダー含む（ESFLUHLD 、35 mmストリップ（6コマ×4列）、35 mmマウント（最大15コマ）、ブローニー（最大6 × 18 cm、3列）、4×5フィルム（最大4枚）以上） |

⑺　A3インクジェットプリンター　１台

| 形式 | カラープリンタ（EPSON EW-M973A3T同等品） |
| --- | --- |
| プリント方式 | インクジェット |
| インクタイプ | 顔料タイプ６色以上 |
| 解像度 | 5,760 dpi×1,440dpi |
| 最大用紙サイズ | A3ノビ |
| インターフェース | ネットワーク対応 |

⑻　長期保存用ブルーレイディスクドライブ

| 形式その他 | JIS Z 6017（電子化文書の長期保存方法）の規格に準拠しているもの（Verbatim製 長期保存用BDドライブ、と同等のもの） |
| --- | --- |
| 接続仕様 | 外付けUSB3.2（GEN1）対応 |
| 付属品 | 長期保存用BD-R（100GB）ケース入りディスク30枚 |

⑼　その他、インターネットを介して公開するに当たり、正常に作動するために必要なネットワーク環境（HUB、USBケーブル３ｍ　６本を整えること。

⑽　別途調達品の既存の職員業務用機器と接続可能にすること。

プリンター・スキャナドライバーソフト等をあらかじめダウンロードすること