## 五日市
| 広島市五日市公民館 |  | 別表２
| 佐伯区新宮苑１１番１４号 |  | 3096.94㎡
設備名 | 機 器 名 |  | 数 量
消火器具 | 粉末消火器 蓄圧式 |  | 24本
屋内消火栓設備 | 加圧送水装置 |  | 1組
| 制御盤 |  | 1面
| 消火栓 |  | 6組
| 起動用スイッチ |  | 6個
| 表示灯 |  | 6灯
| 表示盤 |  | 1面
| 水源 |  | 1組
| 放水試験 |  | 一式
自動火災報知設備 | 受信機 P型１級 | 17/20L | 1面
| 差動式分布型感知器 |  | 7個
| 差動式スポット型感知器 |  | 55個
| 定温式スポット型感知器 |  | 15個
| 煙感知器 |  | 31個
| 発信機 |  | 7個
| 表示灯 |  | 2灯
| 地区音響装置 |  | 7個
| 消火栓起動装置 |  | 1個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
非常警報器具及び設備 | 増幅器 |  | 1台
| スピーカー回線 スピーカー |  | 17個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
誘導灯及び誘導標識 | 誘導灯 |  | 40灯
避難器具 | はしご 地上３階 |  | 2組
非常電源 | 自家発電設備 |  | 1組
原動機
| 発電機 | （蓄電池設備）
始動装置
制御装置
作動試験
負荷運転
| 蓄電池設備 |  | 1組
蓄電池
充電装置

## 湯来西
| 広島市湯来西公民館 |  | 別表２
| 佐伯区湯来町多田２７１２番地 |  | 1208.00㎡
設備名 | 機 器 名 |  | 数 量
消火器具 | 粉末消火器 蓄圧式 |  | 12本
自動火災報知設備 | 受信機 P型１級 | 6/10L | 1面
| 差動式スポット型感知器 |  | 51個
| 定温式スポット型感知器 |  | 6個
| 煙感知器 |  | 7個
| 発信機 |  | 4個
| 地区音響装置 |  | 7個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
非常警報器具及び設備 | 増幅器 |  | 1台
| スピーカー回線 スピーカー |  | 18個
| 起動装置 |  | 1個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
誘導灯及び誘導標識 | 誘導灯 |  | 10灯

## 湯来南
| 広島市湯来南公民館 |  | 別表２
| 佐伯区湯来町伏谷１３番地の１ |  | 930.24㎡
設備名 | 機 器 名 |  | 数 量
消火器具 | 粉末消火器 蓄圧式 |  | 10本
自動火災報知設備 | 受信機 P型２級 | 5/5L | 1面
| 差動式スポット型感知器 |  | 30個
| 定温式スポット型感知器 |  | 13個
| 煙感知器 |  | 11個
| 発信機 |  | 3個
| 表示灯 |  | 2灯
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
非常警報器具及び設備 | 増幅器 | 自動火災報知設備連動 | 1台
| スピーカー回線 スピーカー |  | 29個
| アッテネーター |  | 28個
| 音量調節器 |  | 11個
| 起動装置 |  | 1個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
誘導灯及び誘導標識 | 誘導灯 |  | 16灯
避難器具 | 緩降機 地上３階 |  | 1組

## 石内
| 広島市石内公民館 |  | 別表２
| 佐伯区五日市町石内３２８９番地の１ |  | 498.09㎡
設備名 | 機 器 名 |  | 数 量
消火器具 | 粉末消火器 蓄圧式 |  | 5本
自動火災報知設備 | 受信機 P型２級 | 4/5L | 1面
| 差動式スポット型感知器 |  | 13個
| 定温式スポット型感知器 |  | 1個
| 煙感知器 |  | 4個
| 発信機 |  | 2個
| 地区音響装置 |  | 2個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
非常警報器具及び設備 | 増幅器 | 50W | 1台
| スピーカー回線 スピーカー | 2L | 12個
| アッテネーター |  | 7個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
誘導灯及び誘導標識 | 誘導灯 |  | 3灯
避難器具 | はしご 地上２階 |  | 1組

## 河内
| 広島市河内公民館 |  | 別表２
| 佐伯区五日市町上河内５３７番地 |  | 644.92㎡
設備名 | 機 器 名 |  | 数 量
消火器具 | 粉末消火器 蓄圧式 |  | 4本
自動火災報知設備 | 受信機 P型２級 | 4/5L | 1面
| 差動式スポット型感知器 |  | 15個
| 定温式スポット型感知器 |  | 6個
| 煙感知器 |  | 6個
| 発信機 |  | 2個
| 地区音響装置 |  | 2個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
誘導灯及び誘導標識 | 誘導灯 |  | 7灯
避難器具 | はしご 地上２階 |  | 1組
| タラップ 地上２階 |  | 1組

## 皆賀
| 広島市皆賀公民館 |  | 別表２
| 佐伯区五日市町昭和台３４番地の２ |  | 736.00㎡
設備名 | 機 器 名 |  | 数 量
消火器具 | 粉末消火器 蓄圧式 |  | 6本
自動火災報知設備 | 受信機 P型２級 | 5/5L | 1面
| 差動式スポット型感知器 |  | 17個
| 定温式スポット型感知器 |  | 6個
| 煙感知器 |  | 6個
| 発信機 |  | 2個
| 地区音響装置 |  | 3個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
誘導灯及び誘導標識 | 誘導灯 |  | 5灯
避難器具 | はしご 地上２階 |  | 1組
| タラップ 地上２階 |  | 1組

## 五月が丘
| 広島市五月が丘公民館 |  | 別表２
| 佐伯区五月が丘五丁目３番３３号 |  | 548.00㎡
設備名 | 機 器 名 |  | 数 量
消火器具 | 粉末消火器 蓄圧式 |  | 7本
自動火災報知設備 | 受信機 P型２級 | 5/5L | 1面
| 差動式スポット型感知器 |  | 10個
| 定温式スポット型感知器 |  | 6個
| 煙感知器 |  | 3個
| 発信機 |  | 2個
| 地区音響装置 |  | 2個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
非常警報器具及び設備 | 増幅器 |  | 1台
| スピーカー回線 スピーカー |  | 10個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
誘導灯及び誘導標識 | 誘導灯 |  | 5灯
避難器具 | はしご 地上２階 |  | 2組

## 藤の木
| 広島市藤の木公民館 |  | 別表２
| 佐伯区藤の木二丁目２７番７号 |  | 578.10㎡
設備名 | 機 器 名 |  | 数 量
消火器具 | 粉末消火器 蓄圧式 |  | 2本
自動火災報知設備 | 受信機 P型１級 | 4/5L | 1面
| 差動式スポット型感知器 |  | 14個
| 定温式スポット型感知器 |  | 8個
| 煙感知器 |  | 5個
| 発信機 |  | 2個
| 地区音響装置 |  | 2個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
非常警報器具及び設備 | 増幅器 | 60W | 1台
| スピーカー回線 スピーカー |  | 13個
| 起動装置 |  | 1個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
誘導灯及び誘導標識 | 誘導灯 |  | 5灯
避難器具 | はしご 地上２階 |  | 1組

## 彩が丘
| 広島市彩が丘公民館 |  | 別表２
| 佐伯区河内南一丁目２１番６号 |  | 541.12㎡
設備名 | 機 器 名 |  | 数 量
消火器具 | 粉末消火器 蓄圧式 |  | 4本
自動火災報知設備 | 受信機 P型１級 | 4/5L | 1面
| 差動式スポット型感知器 |  | 15個
| 定温式スポット型感知器 |  | 5個
| 煙感知器 |  | 6個
| 発信機 |  | 2個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
ガス漏れ火災警報設備 | 受信機 | 2/2L | 1面
| 検知器 |  | 4個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
非常警報器具及び設備 | 増幅器 120W | 自動火災報知設備連動 | 1台
| スピーカー回線 スピーカー |  | 18個
| アッテネーター |  | 8個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
誘導灯及び誘導標識 | 誘導灯 |  | 5灯
避難器具 | はしご 地上２階 |  | 1組

## 美鈴が丘
| 広島市美鈴が丘公民館 |  | 別表２
| 佐伯区美鈴が丘南三丁目１番９号 |  | 611.61㎡
設備名 | 機 器 名 |  | 数 量
消火器具 | 粉末消火器 蓄圧式 |  | 5本
自動火災報知設備 | 受信機 P型１級 | 5/10L | 1面
| 差動式スポット型感知器 |  | 21個
| 定温式スポット型感知器 |  | 6個
| 煙感知器 |  | 9個
| 発信機 |  | 2個
| 地区音響装置 |  | 2個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
非常警報器具及び設備 | 増幅器 | 30W | 1台
| スピーカー回線 スピーカー | 2L | 13個
| アッテネーター |  | 12個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
誘導灯及び誘導標識 | 誘導灯 |  | 7灯
避難器具 | はしご 地上２階 |  | 1組

## 利松
| 広島市利松公民館 |  | 別表２
| 佐伯区利松一丁目１８番１５号 |  | 331.08㎡
設備名 | 機 器 名 |  | 数 量
消火器具 | 粉末消火器 蓄圧式 |  | 2本
自動火災報知設備 | 受信機 P型２級 | 3/3L | 1面
| 差動式スポット型感知器 |  | 10個
| 定温式スポット型感知器 |  | 4個
| 煙感知器 |  | 1個
| 発信機 |  | 2個
| 地区音響装置 |  | 2個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
誘導灯及び誘導標識 | 誘導灯 |  | 3灯
避難器具 | はしご 地上２階 |  | 1組

## 八幡東
| 広島市八幡東公民館 |  | 別表２
| 佐伯区八幡東二丁目６番１９号 |  | 574.83㎡
設備名 | 機 器 名 |  | 数 量
消火器具 | 粉末消火器 蓄圧式 |  | 5本
自動火災報知設備 | 受信機 P型１級 | 5/5L | 1面
| 差動式スポット型感知器 |  | 15個
| 定温式スポット型感知器 |  | 6個
| 煙感知器 |  | 5個
| 発信機 |  | 2個
| 地区音響装置 |  | 2個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
非常警報器具及び設備 | 増幅器 | 30W | 1台
| スピーカー回線 スピーカー | 5L | 12個
| アッテネーター |  | 11個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
誘導灯及び誘導標識 | 誘導灯 |  | 3灯
避難器具 | はしご 地上２階 |  | 1組

## 八幡
| 広島市八幡公民館 |  | 別表２
| 佐伯区八幡三丁目２３番２２号 |  | 976.02㎡
設備名 | 機 器 名 |  | 数 量
消火器具 | 粉末消火器 蓄圧式 |  | 7本
自動火災報知設備 | 受信機 P型１級 | 5/10L | 1面
| 差動式スポット型感知器 |  | 21個
| 定温式スポット型感知器 |  | 3個
| 煙感知器 |  | 10個
| 発信機 |  | 2個
| 地区音響装置 |  | 2個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
誘導灯及び誘導標識 | 誘導灯 |  | 12灯

## 観音台
| 広島市観音台公民館 |  | 別表２
| 佐伯区観音台三丁目１６番５号 |  | 530.25㎡
設備名 | 機 器 名 |  | 数 量
消火器具 | 粉末消火器 蓄圧式 |  | 3本
自動火災報知設備 | 受信機 P型１級 | 5/15L | 1面
| 差動式スポット型感知器 |  | 16個
| 定温式スポット型感知器 |  | 5個
| 煙感知器 |  | 4個
| 発信機 |  | 2個
| 地区音響装置 |  | 2個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
非常警報器具及び設備 | 増幅器 | 30W | 1台
| スピーカー回線 スピーカー | 2L | 11個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
誘導灯及び誘導標識 | 誘導灯 |  | 5灯
避難器具 | はしご 地上２階 |  | 1組

## 坪井
| 広島市坪井公民館 |  | 別表２
| 佐伯区坪井一丁目３２番１０号 |  | 551.22㎡
設備名 | 機 器 名 |  | 数 量
消火器具 | 粉末消火器 蓄圧式 |  | 4本
自動火災報知設備 | 受信機 P型２級 | 3/5L | 1面
| 差動式スポット型感知器 |  | 12個
| 定温式スポット型感知器 |  | 5個
| 煙感知器 |  | 2個
| 発信機 |  | 2個
| 地区音響装置 |  | 2個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
誘導灯及び誘導標識 | 誘導灯 |  | 4灯

## 五日市中央
| 広島市五日市中央公民館 |  | 別表２
| 佐伯区五日市中央四丁目８番２０号 |  | 529.39㎡
設備名 | 機 器 名 |  | 数 量
消火器具 | 粉末消火器 蓄圧式 |  | 4本
自動火災報知設備 | 受信機 P型１級 | 4/5L | 1面
| 差動式スポット型感知器 |  | 14個
| 定温式スポット型感知器 |  | 5個
| 煙感知器 |  | 4個
| 発信機 |  | 2個
| 地区音響装置 |  | 2個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
非常警報器具及び設備 | 増幅器 | 60W | 1台
| スピーカー回線 スピーカー | 2L | 10個
| アッテネーター |  | 8個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
誘導灯及び誘導標識 | 誘導灯 |  | 4灯
避難器具 | はしご 地上２階 |  | 1組

## 吉見園
| 広島市吉見園公民館 |  | 別表２
| 佐伯区吉見園１３番１号 |  | 399.25㎡
設備名 | 機 器 名 |  | 数 量
消火器具 | 粉末消火器 蓄圧式 |  | 4本
自動火災報知設備 | 受信機 P型２級 | 3/5L | 1面
| 差動式スポット型感知器 |  | 13個
| 定温式スポット型感知器 |  | 4個
| 煙感知器 |  | 2個
| 発信機 |  | 2個
| 地区音響装置 |  | 2個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
誘導灯及び誘導標識 | 誘導灯 |  | 11灯

## 楽々園
| 広島市楽々園公民館 |  | 別表２
| 佐伯区楽々園五丁目８番３２号 |  | 770.85㎡
設備名 | 機 器 名 |  | 数 量
消火器具 | 粉末消火器 蓄圧式 |  | 6本
自動火災報知設備 | 受信機 P型１級 | 10/10L | 1面
| 差動式スポット型感知器 |  | 24個
| 定温式スポット型感知器 |  | 5個
| 煙感知器 |  | 8個
| 発信機 |  | 4個
| 音響装置 |  | 4個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
非常警報器具及び設備 | 増幅器 | 60W | 1台
| スピーカー回線 スピーカー |  | 24個
| 音量調整器 |  | 24個
| 常用電源 |  | 1組
| 予備電源 |  | 1組
誘導灯及び誘導標識 | 誘導灯 |  | 13灯
避難器具 | 緩降機 地上３階 |  | 1組

## 美隅
| 広島市美隅公民館 | 別表２
| 佐伯区美の里二丁目１番２５号 | 299.35㎡
設備名 | 機 器 名 | 数 量
消火器具 | 粉末消火器 蓄圧式 | 2本
非常警報器具及び設備 | 操作部 | 2組
| 起動装置 | 2組
| 音響装置 | 2組
| 表示灯 | 2灯
誘導灯及び誘導標識 | 誘導灯 | 1灯
Note on E4: ITSUKAICHI: みのり教育集会所 （美の里放課後児童クラブ）の1本をH29年度より削除した（3本→2本）指定管理になったときにみのり教育集会所分を切り離すのを忘れていた。
Note on E9: ITSUKAICHI: H28年度に追加 （実際には誘導灯があるのに仕様書及び点検報告書から漏れていた。消防署の査察が入ったときに記載がないと指摘があった。）